10.10.2018г. №41

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУНСКИЙ РАЙОН

администрациЯ БУНБУЙСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

##### Об утверждении Порядка ликвидации, локализации технологических нарушений теплоснабжающей организацией и взаимодействия с другими органами, организациями при устранении аварий и инцидентов.

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федерального Закона от 27.07.2010г № 190-ФЗ «О теплоснабжении».,Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г,  Уставом Бунбуйского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия с другими органами, организациями при устранении аварий и инцидентов (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный вестник»

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации

Бунбуйского муниципального

образования

С.П. Левшаков

Утвержден

постановлением

главы Бунбуйского МО

от 10.10.2018 № 41

Порядок

ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия с другими органами, организациями при устранении аварий и инцидентов (прилагается).

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федерального Закона от 27.07.2010г № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г

I.Общее положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами в области предоставления коммунальных услуг потребителям, на основании:

- Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131_AP «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации

- Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года № 190

- МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса». Приказ Госстроя РФ от 20.08.2001 года № 191.

1.2. Действие Порядка распространяется на отношения организаций (учреждений, органов местного самоуправления, предприятий, юридических лиц), участвующих в процессе обеспечения и предоставления коммунальных услуг потребителям.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия, определения и сокращения:

«потребитель»- лицо, пользующее на праве собственности или ином законом основании помещением;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо независимо от организационно- правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов

«предприятие жизнеобеспечения» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по обслуживанию систем и предоставлении коммунальных услуг для обеспечения комфортных условий проживания и жизнедеятельности потребителей;

«авария» - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории  угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая энергия, твердое топливо;

«

технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, повреждение зданий и сооружений, приведшие к нарушению процесса передачи тепловой энергии потребителям;

«функциональный отказ» - повреждение зданий, сооружений, оборудования, не повлиявшие на технологический процесс передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочное действие персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпуска тепловой энергии.

Авариями в тепловой сетях считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений,  взрывы в топках котлов;

- повреждение котла (вывод его из эксплуатации во внеплановый ремонт) если объем работ по восстановлению составляет не менее объема капитального ремонта

- повреждение насосов, подогревателей, вызвавшее вынужденную остановку котла, приведший к снижению общего отпуска тепла более чем на 50 процентов продолжительностью свыше 16 часов

«инцидент» - отказ или повреждение оборудования и трубопроводов тепловых сетей, отклонения от гидравлического и теплового режима, нарушение требований федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.

Не являются инцидентами потребительские отключения, к которым относятся отключения:

- линии электропередачи, подстанции, находящейся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине энергоснабжающей организации;

- линии электропередачи, подстанции, находящейся на балансе предприятия электрических сетей, из-за повреждения оборудования, неправильных действий персонала потребителя или устройства защиты на установке потребителя;

- теплопровода и системы теплопотребления объектов, находящихся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине персонала теплоснабжающей организации.

Авариями в электрических сетях считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, основного оборудования подстанций (силовые трансформаторы; оборудование распределительных устройств напряжением до 10(6) кВ и выше);

- повреждение питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода ее из строя;

- повреждение воздушной линии на период более 1 суток;

- кабельная линия за период более 10 суток;

- неисправности оборудования и линий электропередачи 0,4 кВ, вызвавшие перерыв энергоснабжения;

- одного и более потребителей первой категории, превышающий время действия устройств АПВ или АВР энергоснабжающей организации. При несоответствии схемы питания потребителей первой категории требованиям ПУЭ аварией считается перерыв энергоснабжения этих потребителей продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

- одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

- одного и более потребителей  третьей категории продолжительностью более 24 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

Технологическим отказам в электрических сетях считаются:

- неисправности основного оборудования, восстановление работоспособности которого может быть произведено в течение 7 суток после выхода из строя;

- неисправности питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределителями пунктами напряжением 10 (6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода ее из строя;

- воздушная линия за период от 12 часов до 3 суток;

- кабельная линия за период от 2 до 10 суток;

- неисправности оборудования и линий электропередачи, вызвавшие перерыв электроснабжения;

- одного и более потребителей первой категории при несоответствии схемы их питания требованием ПУЭ, продолжительностью от 3 до 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

- одного и более потребителей второй продолжительностью от 3 до 10 часов;

- одного и более потребителей третьей категории  продолжительностью более 10 до 24 часов.

Функциональными отказами в электрических сетях считаются нарушения режима работы, не вызвавшие последствий, а также:

- выход из строя измерительных трансформаторов, разрядников, и др. не относящихся к основному оборудованию;

- выход из строя устройств АПВ, АВР релейной защиты, телемеханики.

Не относятся к инцидентам в электрических сетях вывод из работы оборудования по оперативной заявке для устранения мелких дефектов и неисправностей (замена элементов опоры, подтяжка бандажей, чистка изоляции, устранение течи масла в трансформаторах силовых и масляных выключателей, подтяжка болтовых соединений в РП,ТП, выправка опор, устранение других неисправностей, угрожающих нормальной эксплуатации электроустановок или электроснабжения- потребителей и т.д.), выявленных при профилактическом осмотре и контроле.

Электроприемники аварийной брони электроснабжения- дежурное и охранное освещение. Охранная и пожарная сигнализации, насосы пожаротушения, связь, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время.

1.4. Основными направлениями предупреждения технологических нарушений и аварий и поддержания постоянной готовности предприятия жизнеобеспечения к их ликвидации являются:

- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем своевременного проведения противоаварийных тренировок, повышения качества профессиональной подготовки;

- создание необходимых аварийных запасов материалов к оборудованию;

- обеспечение персонала средствами связи, пожаротушения, автотранспорта и др. механизмами, необходимыми средствами защиты;

- своевременное обеспечение рабочих мест схемами технологических трубопроводов, инструкциями по ликвидации технологических нарушений, программами переключении;

- подготовка персонала в пунктах тренажерной подготовки с использованием тренажеров, максимально соответствующих реальным условиям производства, а также, при возможности, с использованием персональных компьютеров;

- тестирование персонала при приеме на работу, а также в процессе трудовой деятельности по готовности к оперативной работе.

II. Порядок ликвидации, локализации и взаимодействия, при возникновении аварийных ситуаций

2.1. Настоящий порядок распространяется на предприятия жизнеобеспечения, учреждениям и объектам социального назначения на территории Бунбуйского муниципального образования.

2.2. В случае возникновения аварий и технических нарушений на объектах жизнеобеспечения в течение часа направляет информацию о возникновении аварии:

- в администрацию Бунбуйского муниципального образования тел.95-00-3

При необходимости, ответственный за эксплуатацию объекта, в течение одного часа в рабочее время и трех часов в нерабочее время оповещает о месте повреждения представителей  предприятий, имеющих отношение к месту аварии, для согласования работ по устранению возникшей аварии.

2.3. Руководители предприятий после обнаружения аварии немедленно организуют работы на сетях, системах и объектах по ликвидации последствий аварийной ситуации и сообщают о принятых мерах главе администрации.

Информация должна содержать следующие сведения:

- наименование и адрес объекта аварии;

- краткое описание причин и характера аварии;

- время начала прекращения подачи энергоресурсов по потребителям;

- перечень объектов, подлежащих отключению от энергоресурсов, и объектов, которым прекращена подача энергоресурсов;

- объем повреждений и разрушений, состояние коммуникации, вышедших из строя, в том числе по видам;

Систем теплоснабжения протяженность (км), тип, диаметр труб (км)

для оборудования - мощность, тип и количество

- время начала работ по ликвидации аварии, количество аварийных бригад и их численность, ответственное лицо предприятия жизнеобеспечения за организацию и ход работы на объекте аварии;

- планируемое время прекращения работ

2.4. Предприятия жизнеобеспечения должны иметь ответственного  при ликвидации технологических нарушений

Основные задачи при ликвидации технологических нарушений

- предотвращение развития нарушений, предупреждение травм персонала и повреждения оборудования

- создание наиболее надежных послеаварийной схемы и режима работы системы в целом и ее частей;

- выяснение состояние отключившегося и отключенного оборудования и при возможности включение его в работу

- включение оборудования в работу и восстановление схемы сети, работоспособности оборудования.

2.5. на каждом объекте жизнеобеспечения должна находиться:

- инструкция (порядок) по предотвращению и ликвидации технологических нарушений и аварий

- планы ликвидации технологических нарушений и аварий (в сетях, котельных)

- номера телефонов

2.6. Все действия при ликвидации технологических нарушений согласовываются с органами местного самоуправления

2.7 Предприятие жизнеобеспечения обязано организовать временное обеспечение энергоресурсами из резервных источников для снижения негативных последствий аварии и ущерба.

2.8. Администрация ведет контроль за ходом работ по ликвидации аварий и взаимодействием предприятий жизнеобеспечения в целях ликвидации негативных последствий аварий в случае необходимости принимать решения о привлечении дополнительных сил и средств

Глава администрации Бунбуйского

муниципального образования

С.П. Левшаков